## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2015 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2015 | DCO | [8 empty] | 2015 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 420155 | 12434 | 393948 | 38641 | 432589 | 6390 | 3861.966 | 124.5795 | 8.9276 | JANVIER | 136774.073 | 66584.615 | 12177.445 | 4412.0669 | 2147.8908 | 392.8208 | 316.1756 | 28.1501 | 33938.9759 | JANVIER | 1616.5878 | 765.8461 | 137.3735 | 52.148 | 24.7047 | 4.4314 | 3.737 | 0.31756 | 23703.6336
FEVRIER | 344689 | 1913 | 328949 | 17653 | 346602 | 660 | 2306.818 | 82.3864 | 6.6555 | FEVRIER | 118913.474 | 56994.815 | 9983.733 | 4246.9098 | 2035.5291 | 356.5619 | 343.0836 | 28.8046 | 32668.5368 | FEVRIER | 1403.0885 | 682.7358 | 107.1039 | 50.1103 | 24.3834 | 3.8251 | 4.0481 | 0.30901 | 22777.4112
MARS | 395347 | 14984 | 371019 | 39312 | 410331 | 41932 | 3085.623 | 99.5362 | 7.5198 | MARS | 132731.444 | 62296.445 | 11667.907 | 4281.6595 | 2009.5627 | 376.3841 | 323.4741 | 28.4354 | 32935.8422 | MARS | 1636.4351 | 805.6313 | 174.1528 | 52.7882 | 25.9881 | 5.6178 | 3.9881 | 0.42442 | 23994.6488
AVRIL | 355977 | 6307 | 343923 | 18361 | 362284 | 1397 | 2444.213 | 81.4738 | 6.7467 | AVRIL | 131248.25 | 59117.477 | 10174.863 | 4374.9417 | 1970.5826 | 339.1621 | 362.28 | 28.0853 | 33653.3974 | AVRIL | 1633.4214 | 687.9558 | 156.4737 | 54.4474 | 22.9319 | 5.2158 | 4.5087 | 0.43191 | 24748.8088
MAI | 531643 | 43005 | 525536 | 49112 | 574648 | 93406 | 2094.296 | 67.5579 | 3.6445 | MAI | 132035.463 | 62597.839 | 11545.993 | 4259.2085 | 2019.2851 | 372.4514 | 229.7675 | 20.0923 | 32763.1422 | MAI | 1675.3743 | 919.589 | 195.4038 | 54.0443 | 29.6642 | 6.3033 | 2.9155 | 0.34004 | 24565.605
JUIN | 291859 | 9295 | 278734 | 22420 | 301154 | 12175 | 1972.9795 | 65.766 | 6.5514 | JUIN | 120340.068 | 48414.111 | 7990.615 | 4011.3356 | 1613.8037 | 266.3538 | 399.5964 | 26.5333 | 30856.4277 | JUIN | 1527.423 | 653.301 | 181.0201 | 50.9141 | 21.7767 | 6.034 | 5.0719 | 0.60109 | 23142.7729
JUILLET | 231221 | 1421 | 224476 | 8166 | 232642 | 933 | 1407.897 | 45.416 | 6.0518 | JUILLET | 103535.236 | 38143.49 | 6268.914 | 3339.8463 | 1230.4352 | 202.223 | 445.041 | 26.9466 | 25691.1256 | JUILLET | 1304.0331 | 487.6618 | 130.7245 | 42.0656 | 15.731 | 4.2169 | 5.6053 | 0.56191 | 19120.7198
AOÛT | [9 empty] | AOÛT | [9 empty] | AOÛT
SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE
OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE
NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE
DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE
Total | 2570891 | 89359 | 2466585 | 193665 | 2660250 | 156893 | 17173.7925 |  |  | Total | 875578.008 | 394148.792 | 69809.47 | [6 empty] | Total | 10796.3631 | 5002.7209 | 1082.2525
Moy. mensuelle | 367270.1429 | 12765.5714 | 352369.2857 | 27666.4286 | 380035.7143 | 22413.2857 | 2453.3989 | 80.9594 | 6.5853 | Moy. mensuelle | 125082.5726 | 56306.9703 | 9972.7814 | 4132.2812 | 1861.0127 | 329.4224 | 345.6312 | 26.7211 | 31786.7783 | Moy. mensuelle | 1542.3376 | 714.6744 | 154.6075 | 50.9311 | 23.5971 | 5.0921 | 4.2678 | 0.42656 | 23150.5143

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2015 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 432589 | 106.5 | 3.862 | 136.7741 | 12.1774 | 124.5966 | 91.0967 | 1.6166 | 0.13737 | 1.4792 | 91.5023
FEVRIER | 346602 | 11 | 2.3068 | 118.9135 | 9.9837 | 108.9297 | 91.6042 | 1.4031 | 0.1071 | 1.296 | 92.3666
MARS | 410331 | 698.8667 | 3.0856 | 132.7314 | 11.6679 | 121.0635 | 91.2094 | 1.6364 | 0.17415 | 1.4623 | 89.3578
AVRIL | 362284 | 23.2833 | 2.4442 | 131.2483 | 10.1749 | 121.0734 | 92.2476 | 1.6334 | 0.15647 | 1.4769 | 90.4205
MAI | 574648 | 1556.7667 | 2.0943 | 132.0355 | 11.546 | 120.4895 | 91.2554 | 1.6754 | 0.1954 | 1.48 | 88.3367
JUIN | 301154 | 202.9167 | 1.973 | 120.3401 | 7.9906 | 112.3495 | 93.36 | 1.5274 | 0.18102 | 1.3464 | 88.1487
JUILLET | 232642 | 15.55 | 1.4079 | 103.5352 | 6.2689 | 97.2663 | 93.9451 | 1.304 | 0.13072 | 1.1733 | 89.9754
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Total | 2660250 | 2614.8833 | 17.1738 | 875.578 | 69.8095 | 805.7685 |  | 10.7964 | 1.0823 | 9.7141
Moy. mensu. | 380035.7143 | 373.5548 | 2.4534 | 125.0826 | 9.9728 | 115.1098 | 92.1026 | 1.5423 | 0.15461 | 1.3877 | 90.0154
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 6.5853 | 345.6312 | 26.7211 |  |  | 4.2678 | 0.42656

## Analyses Juillet
2015 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | 2015
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | M | 7866 |  | 7866 |  |  |  | 6 | 6.1 | 2.6 | 0.68 |  |  | 444 | 192 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/mn | 1 | M
2 | J | 7711 |  | 7711 | 454 |  |  | 7.5 | 6 | 2.7 | 0.5 |  |  | 450 | 200 | 29 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 32 | 2 | J
3 | V | 7367 |  | 7367 |  |  |  | 8 | 6 | 2.8 | 0.55 |  |  | 450 | 205 | 30 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/mn | 3 | V
4 | S | 7472 |  | 7472 |  |  |  | 8 | 6 | 2.9 | 0.6 |  |  | 450 | 210 | 31 | [13 empty] | 4 | S
5 | D | 7204 |  | 7204 |  |  |  | 8.5 | 5.94 | 3.38 | 0.68 |  |  | 458 | 215 | 32 | [8 empty] | 7.67 | 7.96 | 1352 | 1220 |  | 5 | D
6 | L | 6708 |  | 6708 |  |  |  | 9.5 | 5.8 | 3.2 | 0.65 |  |  | 480 | 200 | 31 | [13 empty] | 6 | L
7 | M | 7630 |  | 7630 |  |  |  | 7 | 5.72 | 3.03 | 0.64 | 2.18 | 0.32 | 512 | 194 | 30 | 27.6 | 8.37 | 1.9692 | 27.4 | 0.76 | 260 | 110 | 7 | 7.69 | 7.97 | 1501 | 1293 |  | 7 | M
8 | M | 7264 |  | 7264 |  |  |  | 6 | 6 | 2.8 | 0.55 |  |  | 480 | 180 | 28 | [13 empty] | 8 | M
9 | J | 7336 |  | 7336 | 575 |  |  | 6 | 6.35 | 2.63 | 0.51 |  |  | 448 | 174 | 27 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 36 | 9 | J
10 | V | 7193 |  | 7193 |  |  |  | 5.5 | 6.3 | 2.5 | 0.55 |  |  | 450 | 175 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/mn | 10 | V
11 | S | 6828 |  | 6828 |  |  |  | 5.5 | 6.2 | 2.4 | 0.6 |  |  | 460 | 175 | 28 | [13 empty] | 11 | S
12 | D | 6696 |  | 6696 |  |  |  | 5.5 | 6.25 | 2.37 | 0.63 |  |  | 468 | 173 | 28 | [13 empty] | 12 | D
13 | L | 6746 |  | 6746 |  |  |  | 5 | 6.15 | 2.5 | 0.63 |  |  | 450 | 175 | 28 | [13 empty] | 13 | L
14 | M | 6698 |  | 6698 |  |  |  | 6 | 6.01 | 2.61 | 0.65 | 2.21 | 0.4 | 436 | 179 | 27 | 24.2 | 8.71 | 1.744 | 28 | 2.08 | 250 | 86 | 4 | 7.72 | 7.98 | 1604 | 1413 |  | 14 | M
15 | M | 7120 |  | 7120 | 555 |  |  | 7.5 | 5.8 | 2.5 | 0.55 |  |  | 450 | 170 | 27 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 37 | 15 | M
16 | J | 7136 |  | 7136 |  |  |  | 5.5 | 5.54 | 1.94 | 0.57 |  |  | 470 | 156 | 28 | [8 empty] | 7.75 | 7.95 | 1342 | 1270 | FeCl3 des. 384 l/mn | 16 | J
17 | V | 7700 |  | 7700 |  |  |  | 6 | 5.8 | 2.2 | 0.55 |  |  | 480 | 160 | 28 | [13 empty] | 17 | V
18 | S | 11869 | 1229 | 13098 | 3101 | 933 |  | 10 | 4.5 | 1.3 | 0.45 |  |  | 360 | 150 | 26 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 148 | 18 | S
19 | D | 6564 |  | 6564 |  |  |  | 6 | 5.26 | 1.56 | 0.58 |  |  | 401 | 166 | 29 | [8 empty] | 7.75 | 7.94 | 1148 | 992 | FeCl3 des. 384 l/mn | 19 | D
20 | L | 6822 |  | 6822 |  |  |  | 4 | 5.5 | 1.6 | 0.6 |  |  | 415 | 150 | 28 | [13 empty] | 20 | L
21 | M | 6387 |  | 6387 |  |  |  | 5.5 | 5.61 | 1.64 | 0.59 | 2.31 | 0.37 | 419 | 150 | 25 | 25.8 | 7.64 | 1.9488 | 27.3 | 1.35 | 215 | 74 | 6 | 7.71 | 7.93 | 1565 | 1248 |  | 21 | M
22 | M | 11048 | 192 | 11240 | 3159 |  |  | 5.5 | 4.5 | 1.2 | 0.45 |  |  | 350 | 110 | 22 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 131 | 22 | M
23 | J | 6899 |  | 6899 |  |  |  | 4 | 4.84 | 1.27 | 0.53 |  |  | 373 | 123 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/mn | 23 | J
24 | V | 7911 |  | 7911 |  |  |  | 5 | 4.6 | 1.2 | 0.5 |  |  | 400 | 140 | 26 | [13 empty] | 24 | V
25 | S | 6381 |  | 6381 |  |  |  | 4.5 | 5 | 1.5 | 0.55 |  |  | 470 | 160 | 27 | [13 empty] | 25 | S
26 | D | 8961 |  | 8961 |  |  |  | 3.5 | 5.34 | 1.65 | 0.56 |  |  | 467 | 143 | 23 | [8 empty] | 7.68 | 7.91 | 1197 | 1262 |  | 26 | D
27 | L | 6776 |  | 6776 |  |  |  | 4 | 5.15 | 1.66 | 0.55 |  |  | 420 | 144 | 23 | [12 empty] | Révision chaîne déc. Sud | 27 | L
28 | M | 6795 |  | 6795 | 322 |  |  | 5 | 4.97 | 1.68 | 0.54 | 2.15 | 0.33 | 384 | 145 | 23 | 25.4 | 7.02 | 1.8732 | 26.1 | 2.25 | 205 | 68 | 3 | 7.73 | 7.95 | 1639 | 1436 | Révi. Déc FeCl3 384 + 25 l | 28 | M
29 | M | 8970 |  | 8970 |  |  |  | 5.5 | 5.3 | 1.67 | 0.5 |  |  | 450 | 140 | 23 | [12 empty] | Révision déc. Sud | 29 | M
30 | J | 6565 |  | 6565 |  |  |  | 4.5 | 6.47 | 1.66 | 0.56 |  |  | 591 | 149 | 26 | [12 empty] | Révision déc. Sud | 30 | J
31 | V | 6598 |  | 6598 |  |  |  | 4.5 | 6.5 | 1.65 | 0.56 |  |  | 590 | 150 | 26 | [13 empty] | 31 | V
Total |  | 231221 | 1421 | 232642 | 8166 | 933 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 7458.7419 |  | 7504.5806 |  |  |  | 5.9516 | 5.6613 | 2.1387 | 0.56806 | 2.2125 | 0.355 | 449.2258 | 166.2258 | 27.0968 | 25.75 | 7.935 | 1.8838 | 27.2 | 1.61 | 232.5 | 84.5 | 5 | 7.7125 | 7.9488 | 1418.5 | 1266.75
Charge tot. kg | [7 empty] | 1407.897 | 1304.0331 | 487.6618 | 130.7245 |  |  | 103535.236 | 38143.49 | 6268.914
Moyenne kg / j | [7 empty] | 45.416 | 42.0656 | 15.731 | 4.2169 |  |  | 3339.8463 | 1230.4352 | 202.223
Moyenne EH / j | [8 empty] | 19120.7198 |  |  |  |  | 25691.1256